Таблица заказа панели сигнализации судовых систем СС-24-8М

(Бланк заказа)

Таблица 1

| Номер входа | Срабатывание сигнала (по величине напряжения на входе) * | Задержка срабатывания сигнала (10с) | Блокировка повторного срабатывания** | Звуковая сигнализация | Цвет индикатора (зелёный, жёлтый, красный) | Наименование сигнала (для гравировки на панели) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Вх.1 | 1(0) |  |  |  |  |  |
| Вх.2 | 1(0) |  |  |  |  |  |
| Вх.3 | 1(0) |  |  |  |  |  |
| Вх.4 | 1(0) |  |  |  |  |  |
| Вх.5 | 1(0) |  |  |  |  |  |
| Вх.6 | 1(0) |  |  |  |  |  |
| Вх.7 | 1(0) |  |  |  |  |  |
| Вх.8 | 1(0) |  |  |  |  |  |

* «1» соответствует входному напряжению +16В…+32В относительно цепи -24В (срабатывание сигнализации по замыканию контакта датчика на +24В)

* «0» соответствует входному напряжению 0В…+6В относительно цепи -24В (срабатывание сигнализации по размыканию контакта датчика от +24В)

** Блокировка повторного срабатывания осуществляется при троекратном срабатывании и квитировании сигнала в течении 15 минут. Сброс сигнала осуществляется длительным удержанием кнопки “квитир./тест”

Таблица 2

| Номер выхода | № входа (сигнала) для срабатывания ключа | № входа (сигнала) на отключение ключа | Режим работы ключа статический/ импульсный τи =1с | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вых.1 |  |  |  |  |
| Вых.2 |  |  |  |  |

Таблица заказа панели судовой сигнализации СС-24-30М

(бланк заказа)

Таблица 1

| Номер входа | Срабатывание сигнала (по величине напряжения на входе) * | Задержка срабатывания сигнала (10с) | Блокировка повторного срабатывания** | Звуковая сигнализация | Цвет индикатора (зелёный, жёлтый, красный) | Наименование сигнала (для гравировки на панели) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Вх.1 | 1(0) |  |  |  |  |  |
| Вх.2 | 1(0) |  |  |  |  |  |
| Вх.3 | 1(0) |  |  |  |  |  |
| Вх.4 | 1(0) |  |  |  |  |  |
| Вх.5 | 1(0) |  |  |  |  |  |
| Вх.6 | 1(0) |  |  |  |  |  |
| Вх.7 | 1(0) |  |  |  |  |  |
| Вх.8 | 1(0) |  |  |  |  |  |
| Вх.9 | 1(0) |  |  |  |  |  |
| Вх.10 | 1(0) |  |  |  |  |  |
| Вх.11 | 1(0) |  |  |  |  |  |
| Вх.12 | 1(0) |  |  |  |  |  |
| Вх.13 | 1(0) |  |  |  |  |  |
| Вх.14 | 1(0) |  |  |  |  |  |
| Вх.15 | 1(0) |  |  |  |  |  |
| Вх.16 | 1(0) |  |  |  |  |  |
| Вх.17 | 1(0) |  |  |  |  |  |
| Вх.18 | 1(0) |  |  |  |  |  |
| Вх.19 | 1(0) |  |  |  |  |  |
| Вх.20 | 1(0) |  |  |  |  |  |
| Вх.21 | 1(0) |  |  |  |  |  |
| Вх.22 | 1(0) |  |  |  |  |  |
| Вх.23 | 1(0) |  |  |  |  |  |
| Вх.24 | 1(0) |  |  |  |  |  |
| Вх.25 | 1(0) |  |  |  |  |  |
| Вх.26 | 1(0) |  |  |  |  |  |
| Вх.27 | 1(0) |  |  |  |  |  |
| Вх.28 | 1(0) |  |  |  |  |  |
| Вх.29 | 1(0) |  |  |  |  |  |
| Вх.30 | 1(0) |  |  |  |  |  |

* «1» соответствует входному напряжению +16В…+32В относительно цепи -24В (срабатывание сигнализации по замыканию контакта датчика на +24В)

* «0» соответствует входному напряжению 0В…+6В относительно цепи -24В (срабатывание сигнализации по размыканию контакта датчика от +24В)

** Блокировка повторного срабатывания осуществляется при троекратном срабатывании и квитировании сигнала в течении 15 минут. Сброс сигнала осуществляется длительным удержанием кнопки “квитир./тест”

Таблица 2

| Номер выхода | № входа (сигнала) для срабатывания ключа | № входа (сигнала) на отключение ключа | Режим работы ключа статический/ импульсный τи =1с | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вых.1 |  |  |  |  |
| Вых.2 |  |  |  |  |
| Вых.3 |  |  |  |  |
| Вых.4 |  |  |  |  |