Общество с ограниченной ответственностью

Научно- производственная фирма

«МРС Электроникс»

Юр. адрес: 603137, г. Н.Новгород, ул. Ларина, д. 7, эт. 2, пом. 12; Для корреспонденции: 603137, г. Н.Новгород, ОПС 137, а/я 159; Адрес обособленного подразделения: 603014, г. Н.Новгород, Сормовское шоссе, д. 24Н;

ИНН 5261047820  КПП 526101001      р/с 40702810242050006204,   кор./с 30101810900000000603

БИК 042202603, ПАО «Сбербанк» Волго-Вятский банк г.Н.Новгород

т/факс: +7 (831) 411-54-89, 275-93-80,  E-mail: info@mrs-e.ru,WEB: mrs-e.ru

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ограничение по подключению панелей сигнализации судовых систем АПС типа СС (ПСС), изготовленных по техническим условиям ННПС.656612.001ТУ

1. Не допускается включение ПСС без использования защиты по цепи «+Выход», если этот выход используется в схеме АПС, так как не будут выполнены требования по подготовке изделия к действию согласно технического описания (ТО) на изделие. Разрешается использование предохранителей, только номиналом 0,25 А.

2. Несоблюдение данных требований ведет к нарушению условий гарантии.